## Auditoria NR-35
|  | PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-35 – TRABALHO EM ALTURA - CLASSIFICAÇÃO - LINHA RÍGIDA | [7 empty] | LEGENDA DE INFRAÇÕES E PRIORIDADES I-1=P3, I-2=P2, I-3=P1, I-4=P0 (P4 isento de multa NR-28)
Nº | REQUISITO LEGAL | ALÍNEA | LOCALIZAÇÃO | EQUIPAMENTO ATENDE A ESTE ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | FOTO (ANTES) | INFRAÇÃO NR-28
|  |  |  | SIM | NÃO | N/A
1 | ANEXO II - item 4.1.1 NBR-16325-1/14 NBR-16325-2/14 | "a", "b", "c" | GERAL |  | X |  | O projeto e as especificações técnicas devem conter dimensionamento que determine os seguintes parâmetros: a) a força de impacto de retenção da queda do(s) trabalhador(es), levando em conta o efeito de impactos simultâneos ou sequenciais; b) os esforços em cada parte do sistema de ancoragem decorrentes da força de impacto; c) a zona livre de queda necessária. | Não foi evidenciado no Projeto existente o Ensaio de Força Estática, Dinâmica e de Integridade. | Necessário que a empresa que realizou o projeto e instalação da linha rígida execute Ensaio de Força Estática e o Ensaio de Força Dinâmica e de Integridade. | - | I-3
2 | ANEXO II - 3.1.2 NBR-16325-2 | - | GERAL |  | X |  | A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de montagem, respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras e técnicas aplicáveis, com periodicidade não superior a 12 meses. | Trolley do trilho de sustentação encontra-se em bom estado de conservação. | Necessário verificar o aperto das porcas do trolley. |  | I-1
3 | ANEXO II - 3.1.2 NBR-16325-1 | - | GERAL |  | X |  | A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de montagem, respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras e técnicas aplicáveis, com periodicidade não superior a 12 meses. | Trilho de sustentação do trava-quedas apresenta soldas sem acabamento, fazendo com que o trolley tenha dificuldade de movimentação em alguns trechos. | Providenciar tratamento das soldas, a fim de solucionar a dificuldade de movimentação do trolley. |  | I-1
4 | ANEXO II - 3.1.2 NBR-16325-1 | - | GERAL |  | X |  | A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de montagem, respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras e técnicas aplicáveis, com periodicidade não superior a 12 meses. | Trilho de sustentação do trava-quedas apresenta corrosão. | Providenciar tratamento e pintura no trilho de sustentação do trava-quedas a fim de sanar o processo corrosivo. |  | I-1
5 | ANEXO II - 3.1.2 NBR-16325-1 | - | GERAL |  | X |  | A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de montagem, respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras e técnicas aplicáveis, com periodicidade não superior a 12 meses. | Soldas do trilho de sustentação do trava-quedas sem evidência de Ensaios afim de garantir a integridade da mesma. | Providenciar Ensaio por Líquido Penetrante a fim de verificar a integridade das solda do trilho com a estrutura. |  | I-1
6 | ANEXO II - 3.1.2 NBR-16325-1 | - | GERAL |  | X |  | A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de montagem, respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras e técnicas aplicáveis, com periodicidade não superior a 12 meses. | Soldas do trilho de sustentação do trava-quedas sem evidência de Ensaios afim de garantir a integridade da mesma. | Providenciar Ensaio por Líquido Penetrante a fim de verificar a integridade das soldas de junção das vigas do trilho. |  | I-1
7 | ANEXO II - 3.1.2 NBR-14628 | - | GERAL |  | X |  | A inspeção periódica do sistema de ancoragem deve ser efetuada de acordo com o procedimento operacional, considerando o projeto do sistema de ancoragem e o de montagem, respeitando as instruções do fabricante e as normas regulamentadoras e técnicas aplicáveis, com periodicidade não superior a 12 meses. | Trava-quedas retrátil não possui revisão periódica anual. | Necessário enviar trava-quedas para revisão de acordo com as instruções do fabricante. |  | I-1
FOR-XXX - MESTRA LINHA DE VIDA - NR-35
REVISADO POR RODRIGO KENJI E THIAGO VANNUCHI em 16/10/2019 - (NR-35 - 22/09/2016)